
项目名称：东环街蔡三村选定三线整治统建统维整治项目
招标文件
招标人:广州市番禺区东环街蔡三村民委员会

招标代理：广东富信建设管理有限公司

日期:     2019年06月20日

第一章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和招标人需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

一、一般要求
（一）招标文件的澄清
投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（二）纪律与保密事项
1.投标人不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向招标人、评标小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

2.由招标人向投标人提供的所有资料，均为内部资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到招标人的同意，不能向任务单位及个人透露相关内容信息，一经发现视为违法串标处理。

二、质疑与投诉

投标人认为编制招标文件的内容损害其权益或对招标文件内容有疑问的，可以在收到编制招标文件之日起3个工作日内以书面形式向招标人提出质疑，逾期质疑无效。
三、投标文件

（一）投标文件的构成
1. 投标文件密封要求：投标人应确保投标文件密闭封装、并加盖骑缝公章。

2. 投标文件标记要求：封面上应填有招标人名称， 投标人单位名称及投标授权人联系人及联系电话，[项目名称]项目投标文件等字样。

3. 投标文件数量：2份、正本副本各一份，需标识在投标文件封面。
4. 所有投标文件（除特殊规格的图纸等外）应按A4规格制作。

（二）投标文件的编写
1. ★所有投标文件及样板（如有）应在投标截止时间前送达投标文件递交地点，迟于投标截止时间递交的、以电报、电话、电传、传真或邮递形式递交的、密封不严、册装不整的代理机构将拒绝该投标文件。
2. 投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标人和政府监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。
★投标文件包括但不限于以下组成内容，有提供格式文件的请按格式要求提交。

	序号
	内容

	1 
	法定代表人证明书

	2 
	授权委托证明书(见第五章格式文件1)

	3 
	营业执照副本复印件（经年检合格，未按规定年检的无效）

	4 
	资质证书复印件

	5 
	电信、移动、联通、长城宽带的业务授权证明

	6 
	业绩材料：2010年至今参与村、居“三线”整治合工作协议或合同或中标通知书。

	7 
	运营实力材料：2010年至今整治村、居（对应序号6的村、居）设有的电信营业厅、网络服务中心的租赁合同及照片（全景、门牌）。

	8 
	技术方案


特别提醒：带★号为重要文件，投标人必须有效、完整地提供，否则将按无效投标处理。所有证书类文件提供复印件必须盖公章。

（三）投标文件的递交
1.所有投标文件应在投标截止时间前送达招标人指定的地点。递交投标文件时需同时递交该投标单位出具的法人证明书、授权委托书及授权人身份证复印件（盖公章）并授权人携带本人身份证到场（授权委托书格式按招标文件附件）。
2.招标人将拒绝以下情况的投标文件：

(1) 未按要求密封的；

(2) 迟于投标截止时间递交的；

(3) 非委托人或法定代表人递交标书。

（四）招标文件的解释权
本招标文件由广州市番禺区东环街蔡三村民委员会负责解释。

第二章 招标人需求

一、整治要求

（一）村内消防通道上方的弱电线路有条件全部下地埋管，以方便日后消防车及大型车辆通过。

（二）更换村内各楼宇附墙钢绞线严重老化，且新路由与强电分离，消除安全隐患。

（三）各运营商的通信铜缆和废线全部清除，实现小区全光纤化改造工作。

（四）村内各楼宇的乱拉挂网线“蜘蛛网”、营运商的宣传挂牌“万国旗”和通信广告“牛皮癣”要彻底清除，还居民一个“安全，美观，舒适”的生活环境。

（五）各运营商安装“室内分布系统”，解决手机信号不畅通问题。

（六）村内光纤网络达到“提速降费”的要求。

二、工程建设要求

（一）第三方代理商协调设计单位进行村内横跨消防通道的弱电线路下地管道、主路由的钢绞线规划设计，设计图纸经过各参与运营商审查通过后，第三方代理商协调各运营商共同出资建设。

（二）第三方代理商协调各运营商在规定时间内按图纸将新建光网并布线。

（三）新光网建设完成后，各运营商在规定时间内将各自的铜缆和废线进行清理。对逾期未清理的铜缆和废线，第三方代理商委托统一清理剪除。

（四）第三方代理商协调各运营商安装加强手机信号的“室内分布系统”。

（五）第三方代理商建设治安监控网所需光纤路由。

（六）第三方代理商在村内开设一家综合服务营业厅，接受村民办理相关通信网络业务和通信网络维修报障等售后服务。

三、第三方代理商要求

（一）具有以下资质之一的企业：通信用户管线建设企业资质、通信信息网络系统集成企业资质、通信网络代维企业资质（由中国通信企业协会颁发）、通信工程施工总承包企业资质（由建设部门颁发）。

（二）具有2家以上在营的基础运营商或驻地网商的业务授权证明。

（三）具有参与城中村弱电线路整治的网络建设、装维相关业绩。

（四）具有成熟稳定的营销团队和通信行业销售经验。

（五）具有针对本村内“三线”整治的技术方案。

（六）在番禺区内“三线”整治项目没有不良行为记录，遵守《番禺区住房和建设局  番禺区科技工业商务和信息化局关于进一步加强村居“三线”整治有关工作的意见》等番禺区“三线”整治有关管理规定。

各运营商对中标的第三方代理商在满足商务条件下进行业务代理授权。

四、后续管理

（一）各大营运商统一在开设的综合服务营业厅（选址、装修等费用全由第三方代理商负责）内明码实价，接受村民办理相关通信网络业务和协助各运营商通信网络维修报障等售后服务，提高服务质量，延长服务时间。
（二）第三方代理商负责村内通信网络线路的巡线管理工作，协助村委会做好网络管理，并把在小区内工作维护的工作人员的身份证、工作证在村委会备案登记，方便村委会管理。未办理备案登记人员不能进村进行通信施工、维护工作。
五、整治工程费用和后续管理费用

（一）政府、街道和村委不承担本次整治工程建设费用，由各参与营运商和第三方代理商协商解决。

（二）第三方代理商后续管理费用从各运营商所授权业务提成及委托管理网络费用支出。

六、整治工作完成时间

签合同后15个工作日开始施工，三个半月内完成蔡三村的三线整治。
七、第三方代理商权利、管理时间及其他
(1) 中标第三方代理商是蔡三村唯一的各运营商业务代理授权的第三方代理商。从整治中标通知书发出后，对村内的光纤宽带进行管理10年。

(2) 第三方代理商在每年的中秋节前7天内向蔡三村委会支付老人慰问金人民币4万元（大写：肆万元整），此费用不设递增，直至合作期满止。

(3) 本项目招标代理费及评标专家劳务费由中标单位支付，代理费人民币5000元整（含税）, 评标专家劳务费按5位评标专家，每位专家劳务费人民币500.00元计算，共2500.00元（含税）。
八、村委会权利和义务

村委与中标第三方代理商签订委托“三线”整治（合作）协议书。在整治和经营管理过程中，发现第三方代理商有违法国家有关电信管理规定和协议书条款的，村委有权要求第三方代理商改正，拒不整改的可终止委托事项。

第三章 开标、评标

一、开标
（一）地点: 东环街蔡三村委会三楼议事厅。
（三）开标时，由现场投标人代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称和投标资料情况。

（四）如开标记录表上内容与投标文件不一致时，投标人代表须当场提出。开标记录表由招标人代表、监督人代表、见证人代表、投标人代表签字确认。

二、评标

（一）本次招标由招标人依法组建评标小组。评标小组将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件的要求推荐评审结果。

（二）本次评标采用综合评分中标。若出现分值相同时，通过评委会抽签决定确定中标单位。

（三）有效投标文件小于三家单位，招标人宣布招标失败，将重新招标。
三、评标、定标方式
采用综合评分的计算，各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。综合评分相同，名次由评委会抽签决定。评委会向采购人推荐综合总得分第一名为中标候选供应商，其余依次为中标备选供应商。采购人确认结果后在广东富信建设管理有限公司网站（http://www.gdfxgl.com/）上进行公示，公示期满后，采购人向中标人发出《中标通知书》，并同时将中标结果以网上公告的方式通知所有未中标的投标人。

评分表
	序号
	评审内容
	评分细则
	得分
	备注

	1
	具有村内经营的基础运营商或驻地网商的业务授权证明。
	取得村内经营的中国电信、移动、联通、长城宽带电信运营商的业务授权证明或合同各得1分。满分16分。
	
	

	2
	具有参与村、居“三线”整治的网络建设、装维相关业绩。
	1. 具有参与村、居“三线”整治合作协议和整治启动会议纪要文件（区住建局或所属镇街），每条村得4分。

2.满分16分。
	
	

	3
	运营实力：具备成熟稳定的营销团队和通信行业销售经验。
	整治村、居（对应序号3的村、居）内设有电信营业厅、网络服务中心的租赁合同及照片（全景、门牌），具有每间电信营业厅、网络服务中心各得4分，满分16分。
	
	

	4
	技术方案
	对比各投标单位整治方案和设计图纸（不提供不得分）。

最优：52-36分

次之：35-21分

其他：20-0分
	
	

	汇总合计
	
	


备注：1.总公司与分公司的资质、业绩和运营实力可以互认计算。

2.提供虚假资料取消投标资格。

第四章  授权委托证明书格式
兹授权                  （委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理番禺区东环街蔡三村组织的“ 东环街蔡三村选定三线整治统建统维整治项目”的投标事宜。本授权书有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自法定代表人签字之日起生效。
附：代理人性别：       年龄：        职务：               

　　身份证号码：                     

　　（营业执照等）注册号码：                    

　　企业类型：                      

　　经营范围：                                                        

　　　　　　　                                                        

　　　　　　　                                                        

法定代表人（负责人）：（签名或盖章）

授权单位：（单位公章）

委托代理人：        （签名或盖章）

二〇一九年   月   日
（附授权人身份证复印件）

PAGE  
8

